Администрация

Красносельского муниципального ОКРУГА

Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.04.2026 г. №189

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА РАЗРАБОТКУ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

НА 2026-2028 ГОДЫ

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)», приказом Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», в целях повышения качества и надежности работы объектов теплоснабжения, администрация Красносельского муниципального округа Костромской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы по развитию системы теплоснабжения на 2026-2028 годы, согласно приложению к настоящему постановлению.

- Рекомендовать МУП «Газовые котельные» (Алексеев И.С.) разработать инвестиционную программу в соответствии с данным техническим заданием.

- 3.   Контроль   за  исполнением   настоящего  постановления    возложить на первого заместителя главы администрации   Обручникова С. Б.

- 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Красноселья» и размещению на официальном сайте  муниципального района.

- Глава  муниципального округа                                                                         С.В. Ковальская

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

постановления администрации Красносельского муниципального округа Костромской области

«Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы по развитию системы теплоснабжения на 2026-2028 годы

| Должность, Ф.И.О. | Дата | Подпись | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Первый заместитель главы администрации Обручников С.Б. |  |  |  |
| И.о. директора МУП « Газовые котельные» Рябинин П.А. |  |  |  |
| Заместитель главы администрации по внутренней политике– руководитель аппарата администрации Петровская А.М |  |  |  |

Антикоррупционная экспертиза муниципального правового акта проведена. Коррупциогенные факторы

| НЕ ВЫЯВЛЕНЫ |  | ВЫЯВЛЕНЫ |
| --- | --- | --- |

(ненужное зачеркнуть)

| ____ _____________ 20__ года | _____________________ | Николаева Н.В. |
| --- | --- | --- |
| (дата) | (подпись) | (Ф.И.О.) |

Муниципальный правовой акт процедуре оценки регулирующего воздействия

| НЕ ПОДЛЕЖИТ |  | ПОДЛЕЖИТ |
| --- | --- | --- |

(ненужное зачеркнуть)

| ____ _____________ 20__ года | _____________________ | Кошкина В.В. |
| --- | --- | --- |
| (дата) | (подпись) | (Ф.И.О.) |

| Электронная копия сдана | __________________ | Румянцева Ю.Н. |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись) | (Ф.И.О.) |

| СПИСОК РАССЫЛКИ ДОКУМЕНТА |  |
| --- | --- |
| Кому направлен | Количество экземпляров |
| В дело | 1 |
| Первый заместитель главы администрации | 1 |
| Юридический отдел | 1 |
| Комитет строительства, ЖКХ | 1 |
| МУП « Газовые котельные» | 1 |
| Прокуратура | 1 |
| Заместитель главы администрации по внутренней политике – руководитель аппарата администрации | 1 |
| Итого: | 7 |

Приложение

Утверждено

постановлением администрации

Красносельского муниципального округа

от 16. 04. 2026 г.  №189

Техническое задание

на разработку инвестиционной программы по развитию системы теплоснабжения на 2026-2028 годы

| 1. | Основания для разработки инвестиционной программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»; - Постановление Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике); - Постановление Правительства РФ от 16.05.2014 № 452 «Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 340»; - Приказ Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 № 99 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса"; - Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13.08.2014 № 459/пр «Об утверждении рекомендуемой формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и методических рекомендаций по ее заполнению»; - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48 «Об утверждении методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; -постановление администрации Красносельского муниципального округа Костромской области от 07.05.2025 №115» Об утверждении схемы теплоснабжения Красносельского муниципального района Костромской области»; - постановление администрации городского поселения поселок Красное-на-Волге Костромской области от 30.06.2025 №316 «Об утверждении схемы теплоснабжения городского поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального района Костромской области до 2035 года»( актуализация на 2026 год). |
| --- | --- | --- |
| 2. | Разработчик и исполнитель инвестиционной программы | МУП « Газовые котельные» |
| 3. | Цель инвестиционной программы | - Обеспечение надежного и качественного теплоснабжения потребителей; - Повышение энергоэффективности работы тепловых сетей (снижение технологических потерь); - Обеспечения доступности оказываемых услуг. |
| 4. | Задачи инвестиционной программы | Обеспечение бесперебойной работы котельных и обеспечение тепловой энергией потребителей. - снижение производственных затрат, повышение экономической эффективности предоставляемых услуг теплоснабжения и применения энергосберегающих технологий. - осуществление мероприятий по защите систем теплоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций; В целях реализации указанных задач в инвестиционной программе необходимо предусмотреть мероприятия по подготовке проектной документации на строительство и реконструкцию существующих объектов теплоснабжения. |
| 5. | Целевые индикаторы и показатели инвестиционной программы | Целевые показатели, достижение которых предусмотрено в результате реализации соответствующих мероприятий инвестиционной программы: а) удельный расход электрической энергии на выработку и транспортировку теплоносителя (кВт*ч/Гкал) и (кВт*ч/м3); б) удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя (т.у.т./Гкал и (или) т.у.т./м3); в) объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей (Гкал/ч); г) процент износа объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы (процентов); д) потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям (Гкал в год и процентов от полезного отпуска тепловой энергии); е) показатели надежности объектов системы централизованного теплоснабжения, определяемые в соответствии с правилами определения плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы |
|  |  | централизованного теплоснабжения, правилами расчета их фактических значений, а также правилами определения достижения организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений, утверждаемыми Правительством Российской Федерации. |
| 6. | Срок разработки инвестиционной программы | Разработку инвестиционной программы осуществить не позднее 30 календарных дней со дня утверждения технического задания |
| 7. | Требования по | Инвестиционная программа должна содержать: |
|  | разработке | 1. Паспорт инвестиционной программы, в котором указывается: |
|  | инвестиционной | - наименование регулируемой организации, в отношении которой |
|  | программы | разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение |
|  |  | и контакты ответственных лиц; |
|  |  | - наименование органа местного самоуправления, согласующего |
|  |  | инвестиционную программу, его местонахождение и контакты |
|  |  | ответственных лиц; |
|  |  | - плановые и фактические значения показателей надежности и |
|  |  | энергетической эффективности объектов системы |
|  |  | централизованного теплоснабжения регулируемой организации, |
|  |  | установленные уполномоченным, отдельно на каждый год в |
|  |  | течение срока реализации инвестиционной программы. |
|  |  | 2. Перечень мероприятий по реконструкции (модернизации) |
|  |  | объектов системы теплоснабжения, а также краткое описание |
|  |  | мероприятий инвестиционной программы, в том числе |
|  |  | обоснование их необходимости, расходы, реконструкцию |
|  |  | (модернизацию) каждого из объектов системы централизованного |
|  |  | теплоснабжения, описание и место расположения |
|  |  | реконструируемых (модернизируемых) объектов системы |
|  |  | централизованного теплоснабжения, обеспечивающие |
|  |  | однозначную идентификацию таких объектов, основные |
|  |  | технические характеристики таких объектов до и после реализации |
|  |  | мероприятия. |
|  |  | 3. Текущие значения показателей надежности и энергетической |
|  |  | эффективности объектов системы централизованного |
|  |  | теплоснабжения до начала реализации инвестиционной |
|  |  | программы, а также плановые значения таких показателей в |
|  |  | результате реализации инвестиционной программы по годам |
|  |  | реализации. |
|  |  | 4. График выполнения мероприятий инвестиционной программы |
|  |  | по годам с указанием отдельных объектов, планируемых сроков и |
|  |  | объемов выполнения работ по реконструкции (модернизации) и |
|  |  | выводу из эксплуатации, консервации или демонтажу отдельных |
|  |  | объектов системы централизованного теплоснабжения в |
|  |  | эксплуатацию по годам. |
|  |  | 5. Финансовый план регулируемой организации на период |
|  |  | реализации инвестиционной программы с разделением по видам |
|  |  | деятельности, по годам и по источникам финансирования. |
|  |  | 6. Программа энергосбережения и повышения энергетической |
|  |  | эффективности регулируемой организации. 7. Отчет об исполнении инвестиционной программы за предыдущий и текущий годы (в случае наличия утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ). 9. Перечень инвестиционных обязательств, установленных в отношении систем централизованного теплоснабжения (отдельных объектов таких систем), и условия их выполнения в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации о приватизации. |
| 8. | Условия по разработке инвестиционной программы | - Все мероприятия инвестиционной программы должны распределяться по следующим группам: а) реконструкция (модернизация) объектов системы централизованного теплоснабжения в целях подключения потребителей (с указанием объектов системы централизованного теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение, точек подключения (технологического присоединения), количества и нагрузки новых подключенных (технологически присоединенных) объектов капитального строительства потребителей); б) реконструкция (модернизация) существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников; в) мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения; г) вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения. - Объем средств, необходимый на реализацию мероприятий инвестиционной программы, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, и включает в себя все расходы, связанные с проведением мероприятий инвестиционной программы. - Размер расходов на реконструкцию (модернизацию) каждого из объектов централизованной системы теплоснабжения, предусмотренных мероприятиями, определяется в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально- экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации. |
| 9. | Срок реализации инвестиционной программы | 2026-2028 гг. |
| 10. | Перечень мероприятий, включенных в инвестиционную программу | В соответствии с описанием вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения). Развитие систем теплоснабжения на базе существующих источников тепловой энергии включает в себя замену участков тепловых сетей, исчерпавших эксплуатационный ресурс. |
| 11. | Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления согласовывающего инвестиционную программу | Администрация Красносельского муниципального округа Костромской области |